## Sheet1
CALCULATION OF SIGNAL TO NOISE RATIO FOR SINGLE AND STACKED CCD IMAGES | [5 empty] | R LEADBEATER 7th Feb 2006 robin_astro@hotmail.com
|  | INPUT DATA |  | NO OF FRAMES | STACK | SINGLE EXPOSURE | SINGLE FRAME | EQUIVALENT STACKED
| TOTAL EXPOSURE (sec) |  | 100 | 1 | 1.8429 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 1.5 | 2.2571 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| INDIVIDUAL EXPOSURE (sec) |  | 10 | 2 | 2.6062 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 2.5 | 2.9139 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| SOURCE FLUX (photon/sec) |  | 5 | 3 | 3.192 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 3.5 | 3.4477 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| QUANTUM EFFICIENCY (%) |  | 60 | 4 | 3.6858 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 4.5 | 3.9094 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| DARK CURRENT (electrons/sec) |  | 1 | 5 | 4.1208 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 5.5 | 4.3219 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| READ NOISE (electrons) |  | 15 | 6 | 4.5141 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 6.5 | 4.6985 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| MAX STACK SIZE |  | 50 | 7 | 4.8758 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 7.5 | 5.0469 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 8 | 5.2125 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  | CALCULATED |  | 8.5 | 5.3729 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 9 | 5.5287 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| EQUIVALENT No OF FRAMES |  | 10 | 9.5 | 5.6802 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 10 | 5.8277 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| SINGLE EXPOSURE SNR |  | 12 | 10.5 | 5.9716 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 11 | 6.1122 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| SINGLE FRAME SNR |  | 1.8429 | 11.5 | 6.2495 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 12 | 6.3839 | 12 | 1.8429 | 5.8277
| EQUIVALENT STACKED SNR |  | 5.8277 | 12.5 | 6.5156 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 13 | 6.6446 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 13.5 | 6.7712 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 14 | 6.8954 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 14.5 | 7.0175 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 15 | 7.1375 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 15.5 | 7.2554 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 16 | 7.3715 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 16.5 | 7.4858 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 17 | 7.5984 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 17.5 | 7.7093 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 18 | 7.8187 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 18.5 | 7.9265 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 19 | 8.033 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 19.5 | 8.138 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 20 | 8.2416 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 20.5 | 8.344 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 21 | 8.4452 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 21.5 | 8.5451 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 22 | 8.6439 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 22.5 | 8.7416 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 23 | 8.8382 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 23.5 | 8.9337 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 24 | 9.0283 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 24.5 | 9.1218 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 25 | 9.2144 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 25.5 | 9.3061 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 26 | 9.3969 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 26.5 | 9.4868 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 27 | 9.5759 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 27.5 | 9.6642 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 28 | 9.7516 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 28.5 | 9.8383 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 29 | 9.9242 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 29.5 | 10.0094 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 30 | 10.0939 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 30.5 | 10.1777 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 31 | 10.2608 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 31.5 | 10.3432 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 32 | 10.4249 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 32.5 | 10.5061 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 33 | 10.5866 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 33.5 | 10.6665 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 34 | 10.7458 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 34.5 | 10.8245 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 35 | 10.9027 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 35.5 | 10.9803 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 36 | 11.0573 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 36.5 | 11.1338 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 37 | 11.2098 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 37.5 | 11.2853 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 38 | 11.3603 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 38.5 | 11.4348 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 39 | 11.5088 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 39.5 | 11.5824 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 40 | 11.6554 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 40.5 | 11.7281 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 41 | 11.8002 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 41.5 | 11.872 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 42 | 11.9433 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 42.5 | 12.0141 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 43 | 12.0846 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 43.5 | 12.1547 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 44 | 12.2243 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 44.5 | 12.2936 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 45 | 12.3625 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 45.5 | 12.4309 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 46 | 12.4991 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 46.5 | 12.5668 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 47 | 12.6342 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 47.5 | 12.7012 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 48 | 12.7679 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 48.5 | 12.8342 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 49 | 12.9002 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 49.5 | 12.9658 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 50 | 13.0312 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 50.5 | 13.0962 | 12 | 1.8429 | 5.8277
|  |  |  | 51 | 13.1608 | 12 | 1.8429 | 5.8277